ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ  «Салют-16»							_______________Т.В.Дюкарева

«      » ______________ 2015г.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №121 по ул. Железнодорожная на 2015 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | М2 | 12 | 1,2 | Согласно заявок |
| 2 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - | - |  |
| 3 | Ремонт м/швов | п.м. | 60 | 12,0 |  |
| 4 | Остекление | м2 | 3,4 | 3,1 | Согласно заявок |
| 5 | Ремонт крылец | Шт. | 4 | 2,1 |  |
| 6 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 8 | - | Согласно заявок |
| 7 | Ремонт дверных полотен | Шт. | 6 | 6,0 | Согласно заявок |
| 8 | Санитарная очистка подвалов | М2 | 1250 |  | Май 2015 |
| 9 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 326 | 5,1 | Один раз в год согласно графика |
| 10 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. |  |  | 2 квартал |
| 11 | Ремонт ливневой канализации | м/п | 30 | 3,4 |  |
| 12 | Ремонт машинных отделений | М2 | 540 | 13,5 |  |
| 13 | Ремонт крылец | М2 | 12 | 3,0 |  |
| 14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | М2 | 80 | 38,0 |  |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период времени | Шт. | 12 | 16,0 | Согласно графика |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС. | Шт. | По мере поступления |  | Согласно заявок |
| 3 | Работы по замене аварийных участков стояков х/г водоснабжения | п.м. | 25,0 | 8,0 | Согласно заявок |
| 4 | Проведение работ по замене эл.лампочек, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. | 160 | 4,2 | регулярно |
| 5 | Проведение работ по замене электропроводки | м/п | 70 | 1,6 |  |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | Шт. | 40 | 20,0 |  |
| 7 | Проведение сварочных работ |  | По мере поступления |  | регулярно |
|  | Непредвиденные работы |  | По мере поступления | 8,0 | Согласно заявок |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 1544 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 7303 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 881 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 87 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 4900 |  | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 3,5 | 1,6 | 2015г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 | 0,2 | 2015 г. |
| 8 | Замена контейнеров | Шт. | 3 | 18,0 | 2015 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования. | М2 | 22,5 | 0,9 | март-май 2015 г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 | 1250 |  | 1 раз в квартал |
| 11 | Дезинсекция подвалов | м2 | 1250 |  | По заявкам |
| 12 | Посадка деревьев | шт. | 10 | 3,8 | осень 2015г. |
| 13 | Снос аварийных деревьев | Шт. | 2 | 12,0 | 2015 г. |
| 14 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | Шт. |  | 4,8 |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 5,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль