ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ »Салют-16»								          _______________Т.В.Дюкарева			                                                          «     » _______________ 2015 г.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №17/1 по ул. 5 Августа на 2015 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Текущий ремонт подъездов | М2 | 12,0 | 96,0 | Выполнено в 2013г. |
| 2 | Окраска дверей фрамуг | м2 |  |  |  |
| 3 | Ремонт м/панельных швов: кв.305 | п.м. | 12 | 3,0 | Согласно заявок |
| 4 | Остекление | м2 | 14 | 8,0 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 5 | Ремонт крылец | М2 | 16 | 4,2 |  |
| 6 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 22 | 3,5 | По мере необходимости |
| 7 | Ремонт дверных полотен. | Шт. | 8 | 2,1 | Согласно заявок 2-3кв. |
| 8 | Санитарная очистка подвалов | М2 |  |  | Май 2015 |
| 9 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 590 | 11,0 | Один раз в год согласно графика |
| 10 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. |  |  | 2 квартал |
| 11 | Ремонт и окраска цоколя | М2 | 120 | 4,5 |  |
| 12 | Ремонт отмостки | М2 | 18 | 5,0 |  |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период времени |  |  |  | Согласно графика 3 кв. |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС, ремонт ливневой канализации. | Шт. | По мере поступления |  | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 3 | Работы по замене забитых участков стояков х/г водоснабжения | п.м. |  |  | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 4 | Проведение работ по замене эл.лампочек, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. |  |  | регулярно |
| 5 | Проведение сварочных работ |  |  |  | Регулярно |
| 6 | Непредвиденные работы |  |  |  | Согласно заявок |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 2771 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 9423 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 1717 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 236,5 | 32,5 | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 6000 | 2,8 | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 12 | 4,2 | 2015г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 150 | 1,7 | 2015 г. |
| 8 | Замена контейнеров | Шт. | 4 | 24,0 | 2015 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования, турникета | Шт. |  | 5,5 | март-май 2015 г. |
| 10 | Дератизация подвалов | м2 | 1800 |  | 1 раз в квартал |
| 11 | Дезинсекция подвалов | м2 | 1800 | 3,8 | По заявкам |
| 12 | Посадка деревьев | Шт. | 10 | 3,0 | осень 2015 г. |
| 13 | Снос аварийных деревьев | Шт. |  |  | 2015 г. |
| 14 | Спецодежда, моющие средства, инвентарь | Шт. |  | 10,0 |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 8,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль

Старший дома _________________________________________________