ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«САЛЮТ -16»

308027, г. Белгород,                                                       р/счет  № 40703810816022000449

ул. Железнодорожная, 129-а                                         в филиале «Внешторгбанка» г. Белгорода

тел. 75-19-66, 75-19-42                                                   БИК Банк 041403757

E-mail:tsg@bel.ru                                                             ИНН  3123086853

Корр. счет №  30101810400000000757

_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ  «Салют-16»							_______________Т.В.Дюкарева

«      » ______________ 2014г.

П л а н

текущего ремонта жилого дома №2  по ул. Дегтярева на 2014 год.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость материалов, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 1 | Ремонт кровли | М2 |  |  | По заявкам |
| 2 | Проверка вентканалов | Шт. | 348 | 5,7 | 1 раз в год |
| 3 | Ремонт балконных примыканий | м2 | - | - |  |
| 4 | Ремонт стыков | п.м. |  |  | По заявкам |
| 5 | Остекление | м2 | 1,2 | 1,8 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 6 | Ремонт крылец | Шт. | 2 | 1,4 |  |
| 7 | Замена замков на входы в подвалы, техэтажи, мусорокарманы | Шт. | 8 | 2,1 | По мере необходимости |
| 8 | Ремонт дверных полотен, скамеек | Шт. | 6 | 2,4 |  |
| 9 | Санитарная очистка подвалов | Шт. | 4 |  | 3 кв. 2014г. |
| 10 | Техническое обслуживание вентканалов | Шт. | 164 | 3,1 | Один раз в год согласно графика |
| 11 | Весенний осмотр технического состояния жилого дома | Ед. | 1 |  | 2 квартал |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний период | шт. | Запорная арматура 28 | 14,0 | Согласно графика 3 кв. |
| 2 | Выполнение заявок жителей по отоплению, ГВС, ХВС, канализации, регулировка отопления, ГВС, ремонт ливневой канализации. | Шт. | По мере поступления | 6,0 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 3 | Работы по замене забитых участков стояков х/г водоснабжения, отопления | п.м. | 12 | 7,0 | Согласно заявок 1-4 кв. |
| 4 | Проведение работ по замене эл.лампочек, диодов смене автоматов, электропроводки, ремонтных работ по освещению подъездов | Шт. | 80 | 4,2 | Регулярно |
| 5 | Проведение сварочных работ |  | По мере поступления | 4,0 | регулярно |
| 6 | Непредвиденные работы |  |  | 12,0 | Согласно заявок |
| Благоустройство |
| 1 | Санитарная уборка подъезда | м2 | 1532 |  | регулярно |
| 2 | Санитарная уборка дворовой территории | м2 | 3820 |  |  |
| 3 | Вывоз ТБО | м3 | 614 |  | регулярно |
| 4 | Вывоз КГМ | м3 | 52 |  | регулярно |
| 5 | Покос травы | м2 | 1200 | 2,8 | регулярно |
| 6 | Завоз песка | м3 | 3 |  | 2014г. |
| 7 | Завоз соли | кг | 50 |  | 2014 г. |
| 8 | Замена контейнеров | Шт. | 2 | 14,0 | 2014 г. |
| 9 | Покраска скамеек, детского игрового оборудования, турникета | М2 | 48 | 2,4 | март-май 2014 г. |
| 10 | Установка турникета | м/п | 24 | 14,4 | май |
| 11 | Установка урн | Шт. | 5 | 7,5 |  |
| 12 | Дератизация подвалов | м2 |  |  | 1 раз в квартал |
| 13 | Дезинсекция подвалов | м2 | По заявкам |  |
| 14 | Посадка деревьев | шт. |  |  |  |
| 15 | Спецодежда для МОП | Шт. | 3 | 10,0 |  |
| Работа с населением |
| 1 | Проведение работ по парковке автомобилей |  |  |  | ежедневно |
| 2 | Проведение работ по паспортному режиму |  |  |  | ежедневно |
| 3 | Оформление доверенностей, документов на приватизацию |  |  |  | ежедневно |
| 4 | Ведение дел в судах с неплательщиками |  |  |  | регулярно |
| 5 | Продажа ЕСПД для населения |  |  |  | ежедневно |
| 6 | Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2 | 4,0 | 2 раза в год |

Главный инженер							А.П.Крахмаль