Исходные данные дома по ул. 5 Августа, 13б

|  | Показатели | Ед. измерения | Площадь/ кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Количество квартир | ед | 120 |
| 3 | Количество лиц. счетов | ед | 122 |
| 4 | Количество проживающих | Чел. | 319 |
| 5 | Общая площадь, всего, в т.ч. (стр.6+стр.7+стр.8) | М2 | 8217,3 |
| 6 | Лестничные клетки | М2 | 303 |
| 7 | Места общего пользования (без лестничных клеток) | М2 | 730,2 |
| 8 | Общая площадь жилых и нежилых помещений | М2 | 7184,1 |
|  | Площадь жилых помещений | М2 | 7184,1 |
|  | Площадь нежилых помещений | М2 |  |
| 9 | Площадь крыши | М2 | 990,7 |
| 10 | Площадь чердака | М2 | 990,7 |
| 11 | Площадь 1 этажа | М2 | 990,7 |
| 12 | Площадь подвала | М2 | 990,7 |
| 13 | Объем дома | М3 | 10890 |
| 14 | Стояки системы отопления | Шт. | 48 |
| 15 | Трубы чугунные Д50 (75,100)(для очистки)- стояки | м | 336 |
| 16 | Трубы чугунные Д50 (75,100)(для очистки)- дренаж | м | 120 |
| 17 | Трубопроводы - ливнестоки | м | 150 |
| 18 | Трубопроводы системы центр/отопления (испытание) | м | 3801 |
| 19 | Внутренние канализационные трубопроводы – кол-во пролетов (1 пролет – 15 см) | ед | 30 |
| 20 | Задвижки | ед | 25 |
| 21 | Краны и вентили общего пользования | ед | 508 |
| 22 | Электрощитки | ед | 30 |
| 23 | ВРУ | ед | 1 |
| 24 | Количество вентканалов | ед | 242 |
| 25 | Количество дымоходов | Ед |  |
| 26 | Электроэнергия по светильникам (40вт х кол-во ламп х 16 час. х 365 дн/1000=квт) | КВт |  |
| 27 | Электроэнергия на эл/двигатель лифта по мощности (3,6 квт х кол-во х 6 час. х 365 дн. = квт) | КВт |  |
| 28 | Количество подъездов | ед | 3 |
| 29 | Количество этажей | ед | 10 |
| 30 | Асфальт 1 класса | М2 |  |
| 31 | Асфальт 2 класса | М2 | 1934 |
| 32 | Асфальт 3 класса | М2 |  |
| 33 | Грунт 1 класса | М2 |  |
| 34 | Грунт 2 класса | М2 | 2330 |
| 35 | Грунт 3 класса | М2 |  |
| 36 | Газон | М2 | 533 |
| 37 | Мусоропровод |  |  |
| 38 | Площадь мусороприемных камер | М2 | 18 |
| 39 | Клапаны мусоропровода | ед | 27 |
| 40 | Мусоропровод | ед | 3 |
| 41 | Ствол мусоропровода | м/п | 99 |
| 42 | Мусоросборники | ед | 3 |
| 43 | Контейнер | ед | 3 |